Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Wykaz obiektów, podlegających monitorowaniu wraz z informacjami na temat zainstalowanych w nich systemów SWiN:

- Żłobek nr 1 ul. Wiolinowa 9 :

| Nazwa urządzenia | Ilość |
| --- | --- |
| Płyta główna centrali SWiN INTEGRA 64 | 1 |
| Ekspander 8we bez zasilacza INT E | 3 |
| Ekspander 8we z zasilaczem INT EPS | 1 |
| Klawiatura INT-KLCD-GR | 2 |
| Pasywna czujka podczerwieni, PIR+MW, antymasking GRAPHITE | 36 |
| Czujka magnetyczna nawierzchniowa MC400+ | 8 |
| Sygnalizator optyczno-akustyczny zewnętrzny SP500R | 3 |
| Akumulator Bezobsługowy 17Ah/12V EP 17Ah/12V | 2 |
| Obudowa natynkowa z zasilaczem 17/EIZ75/SATEL/SP AWO205 | 2 |
| Nadajnik radiowy - wykonawcy | 1 |

- Żłobek nr 2 ul. Mandarynki 14 :

| Nazwa urządzenia | Ilość |
| --- | --- |
| Centrala alarmowa CA-64 | 1 |
| Moduł rozszerzenia CA-64E | 3 |
| Manipulator szyfrowy KLCD 64 | 2 |
| Czujka PIR | 27 |
| Przycisk napadowy KABE | 3 |
| Czujka magnetyczna na drzwi | 2 |
| Akumulator 18 Ah | 1 |
| Sygnalizator zewnętrzny SPZ 2010 | 2 |
| Nadajnik radiowy- wykonawcy | 1 |

- Żłobek nr 3 ul. Warchałowskiego 8 :

| Nazwa urządzenia | Ilość |
| --- | --- |
| Centrala alarmowa CA-64 | 1 |
| Moduł rozszerzenia CA-64E | 2 |
| Manipulator szyfrowy KLCD 64 | 3 |
| Zasilacz buforowy 12V/38 Ah | 1 |
| Czujka PIR | 19 |
| Czujka magnetyczna na drzwi | 2 |
| Akumulator 38 Ah | 1 |
| Sygnalizator zewnętrzny SPZ 2010 | 2 |
| Nadajnik radiowy- wykonawcy | 1 |

- Żłobek nr 4 ul. Wiktorska 94/96 :

| Nazwa urządzenia | Ilość |
| --- | --- |
| Centrala alarmowa MATRIX 832+ | 2 |
| Moduł rozszerzenia | 1 |
| Manipulator szyfrowy | 2 |
| Czujka PIR | 11 |
| Czujka dymu | 1 |
| Akumulator 18 Ah | 1 |
| Sygnalizator zewnętrzny SPLZ 1011 | 1 |
| Nadajnik radiowy- wykonawcy | 1 |

- Żłobek nr 4 ul. Wiktorska 94/96n  - dobudowany pawilon :

| Nazwa urządzenia | Ilość |
| --- | --- |
| Centrala alarmowa MATRIX 832+ | 1 |
| Klawiatura LCD | 1 |
| Czujka PIR | 14 |
| Akumulator 18 Ah | 1 |
| Radiolinia + 2 piloty | 1 |
| Moduł zasilania | 1 |
| Sygnalizator zewnętrzny SPLZ 1011 | 1 |
| Nadajnik radiowy- wykonawcy | 1 |

- Żłobek nr 5 ul. Odyńca 59 :

| Nazwa urządzenia | Ilość |
| --- | --- |
| Centrala alarmowa CA-64 | 1 |
| Moduł rozszerzenia CA-64E | 2 |
| Manipulator szyfrowy KLCD 64 | 1 |
| Czujka PIR | 15 |
| Czujka dymu | 2 |
| Akumulator 18 Ah | 1 |
| Sygnalizator zewnętrzny SPLZ 1011 | 1 |
| Nadajnik radiowy- wykonawcy | 1 |

- Żłobek nr 6 ul. Bonifacego 72 :

| Nazwa urządzenia | Ilość |
| --- | --- |
| Centrala alarmowa CA-64 | 1 |
| Moduł rozszerzenia CA-64E | 2 |
| Manipulator szyfrowy KLCD 64 | 1 |
| Czujka PIR | 18 |
| Czujnik magnetyczny | 2 |
| Akumulator 18 Ah | 1 |
| Nadajnik radiowy- wykonawcy | 1 |

- Żłobek nr 7 ul. Kmicica 3 :

| Nazwa urządzenia | Ilość |
| --- | --- |
| Centrala alarmowa CA-64 | 1 |
| Moduł rozszerzenia CA-64E | 2 |
| Manipulator szyfrowy KLCD 64 | 2 |
| Czujka PIR | 20 |
| Akumulator 17 Ah | 1 |
| Sygnalizator zewnętrzny SPLZ 1011 | 1 |
| Nadajnik radiowy- wykonawcy | 1 |

- Żłobek nr 8 ul. Skarżyńskiego 6 :

| Nazwa urządzenia | Ilość |
| --- | --- |
| Centrala bezprzewodowa GTI | 1 |
| Czujnik bezprzewodowy | 26 |
| Czujnik dymu bezprzewodowy | 1 |
| Akumulatorki | 1 |
| Sygnalizator zewnętrzny bezprzewodowy | 1 |
| Nadajnik radiowy- wykonawcy | 1 |
| Podwajasz zasięgu | 2 |
| Pilot miniaturowy (pięciofunkcyjny) | 2 |

- Żłobek nr 9 ul. Sanocka 7 :

| Nazwa urządzenia | Ilość |
| --- | --- |
| Centrala alarmowa CA-64 | 1 |
| Moduł rozszerzenia CA-64E | 2 |
| Manipulator szyfrowy KLCD 64 | 1 |
| Czujka PIR | 15 |
| Czujka dymu | 2 |
| Akumulator 18 Ah | 1 |
| Sygnalizator zewnętrzny SPLZ 1011 | 1 |
| Nadajnik radiowy- wykonawcy | 1 |

- Żłobek nr 10 ul. Nowolipie 15a :

| Nazwa urządzenia | Ilość |
| --- | --- |
| Centrala alarmowa CA-64 | 1 |
| Moduł rozszerzenia CA-64E | 2 |
| Manipulator szyfrowy KLCD 64 | 1 |
| Czujka PIR | 14 |
| Czujka dymu | 2 |
| Akumulator 18 Ah | 1 |
| Sygnalizator zewnętrzny SPLZ 1011 | 1 |
| Nadajnik radiowy- wykonawcy | 1 |

- Żłobek nr 11 ul. Szymanowskiego 3a :

| Nazwa urządzenia | Ilość |
| --- | --- |
| Centrala alarmowa CA-64 | 1 |
| Moduł rozszerzenia CA-64E | 2 |
| Manipulator szyfrowy KLCD 64 | 1 |
| Czujka PIR | 15 |
| Czujka dymu | 2 |
| Akumulator 18 Ah | 1 |
| Sygnalizator zewnętrzny SPLZ 1011 | 1 |
| Nadajnik radiowy- wykonawcy | 1 |

- Żłobek nr 12 ul. Grochowska 232 :

| Nazwa urządzenia | Ilość |
| --- | --- |
| Centrala alarmowa CA-64 | 1 |
| Moduł rozszerzenia CA-64E | 2 |
| Manipulator szyfrowy KLCD 64 | 1 |
| Czujka PIR | 14 |
| Czujka dymu | 2 |
| Akumulator 18 Ah | 1 |
| Sygnalizator zewnętrzny SPLZ 1011 | 1 |
| Nadajnik radiowy- wykonawcy | 1 |

- Żłobek nr 13 ul. Markowska 17a :

| Nazwa urządzenia | Ilość |
| --- | --- |
| Centrala alarmowa CA-64 | 1 |
| Moduł rozszerzenia CA-64E | 2 |
| Manipulator szyfrowy KLCD 64 | 1 |
| Czujka PIR | 10 |
| Czujka dymu | 2 |
| Akumulator 18 Ah | 1 |
| Sygnalizator zewnętrzny SPLZ 1011 | 1 |
| Nadajnik radiowy- wykonawcy | 1 |

- Żłobek nr 14 ul. Wrzeciono 4 :

| Nazwa urządzenia | Ilość |
| --- | --- |
| Centrala alarmowa CA-64 | 1 |
| Moduł rozszerzenia CA-64E | 2 |
| Manipulator szyfrowy KLCD 64 | 2 |
| Czujka PIR | 15 |
| Czujka dymu | 2 |
| Akumulator 18 Ah | 1 |
| Sygnalizator zewnętrzny SPLZ 1011 | 1 |
| Nadajnik radiowy- wykonawcy | 1 |

- Żłobek nr 15 ul. Wrzeciono 22 :

| Nazwa urządzenia | Ilość |
| --- | --- |
| Centrala alarmowa CA-64 | 1 |
| Moduł rozszerzenia CA-64E | 2 |
| Manipulator szyfrowy KLCD 64 | 1 |
| Czujka PIR | 15 |
| Czujka dymu | 2 |
| Akumulator 18 Ah | 1 |
| Sygnalizator zewnętrzny SPLZ 1011 | 1 |
| Nadajnik radiowy- wykonawcy | 1 |

- Żłobek nr 16 ul. Klaudyny 10 :

| Nazwa urządzenia | Ilość |
| --- | --- |
| Centrala alarmowa GTX-40 | 1 |
| Moduł bezprzewodowy GT-WZ16 | 1 |
| Podwajasz zasięgu radiowego | 1 |
| Czujka RISCO | 12 |

- Żłobek nr 17 ul. Kochanowskiego 9 :

| Nazwa urządzenia | Ilość |
| --- | --- |
| Centrala alarmowa CA-64 | 1 |
| Moduł rozszerzenia CA-64E | 2 |
| Manipulator szyfrowy KLCD 64 | 1 |
| Czujka PIR | 18 |
| Czujka dymu | 3 |
| Akumulator 18 Ah | 1 |
| Sygnalizator zewnętrzny SPLZ 1011 | 1 |
| Nadajnik radiowy- wykonawcy | 1 |

- Żłobek nr 18 ul. Smocza 1a :

| Nazwa urządzenia | Ilość |
| --- | --- |
| Centrala alarmowa CA-64 | 1 |
| Moduł rozszerzenia CA-64E | 2 |
| Manipulator szyfrowy KLCD 64 | 2 |
| Czujka PIR | 14 |
| Czujka dymu | 2 |
| Akumulator 18 Ah | 1 |
| Sygnalizator zewnętrzny SPLZ 1011 | 1 |
| Nadajnik radiowy- wykonawcy | 1 |

- Żłobek nr 19 ul. Rabsztyńska 22 :

| Nazwa urządzenia | Ilość |
| --- | --- |
| Centrala alarmowa CA-64 | 1 |
| Moduł rozszerzenia CA-64E | 2 |
| Manipulator szyfrowy KLCD 64 | 1 |
| Czujka PIR | 14 |
| Czujka dymu | 2 |
| Akumulator 18 Ah | 1 |
| Sygnalizator zewnętrzny SPLZ 1011 | 1 |
| Nadajnik radiowy- wykonawcy | 1 |

- Żłobek nr 20 ul. Wilcza 27a :

| Nazwa urządzenia | Ilość |
| --- | --- |
| Centrala alarmowa CA-64 | 1 |
| Moduł rozszerzenia CA-64E | 2 |
| Manipulator szyfrowy KLCD 64 | 1 |
| Czujka PIR | 15 |
| Czujka dymu | 2 |
| Akumulator 18 Ah | 1 |
| Sygnalizator zewnętrzny SPLZ 1011 | 1 |
| Nadajnik radiowy- wykonawcy | 1 |

- Żłobek nr 21 ul. Dąbrowskiego 96 :

| Nazwa urządzenia | Ilość |
| --- | --- |
| Centrala alarmowa CA-64 | 1 |
| Moduł rozszerzenia CA-64E | 2 |
| Manipulator szyfrowy KLCD 64 | 1 |
| Zasilacz buforowy | 1 |
| Czujka PIR | 31 |
| Czujnik magnetyczny | 1 |
| Akumulator 18 Ah | 2 |
| Sygnalizator zewnętrzny | 1 |
| Nadajnik radiowy- wykonawcy | 1 |

- Żłobek nr 22 ul. Koszykowa 3 :

| Nazwa urządzenia | Ilość |
| --- | --- |
| Centrala alarmowa CA-64 | 1 |
| Moduł rozszerzenia CA-64E | 2 |
| Manipulator szyfrowy KLCD 64 | 1 |
| Czujka PIR | 12 |
| Czujka dymu | 2 |
| Akumulator 17 Ah | 1 |
| Sygnalizator zewnętrzny SPLZ 1011 | 1 |
| Nadajnik radiowy- wykonawcy | 1 |

- Żłobek nr 23 ul. Grzybowska 7 :

| Nazwa urządzenia | Ilość |
| --- | --- |
| Centrala alarmowa CA-64 | 1 |
| Moduł rozszerzenia CA-64E | 2 |
| Manipulator szyfrowy KLCD 64 | 1 |
| Czujka PIR | 15 |
| Czujka dymu | 2 |
| Akumulator 18 Ah | 1 |
| Sygnalizator zewnętrzny SPLZ 1011 | 1 |
| Nadajnik radiowy- wykonawcy | 1 |

- Żłobek nr 24 ul. Ks. Popiełuszki 15 :

| Nazwa urządzenia | Ilość |
| --- | --- |
| Centrala alarmowa CA-64 | 1 |
| Moduł rozszerzenia CA-64E | 2 |
| Manipulator szyfrowy KLCD 64 | 2 |
| Czujka PIR | 14 |
| Czujka dymu | 2 |
| Akumulator 18 Ah | 1 |
| Sygnalizator zewnętrzny SPLZ 1011 | 1 |
| Nadajnik radiowy- wykonawcy | 1 |

- Żłobek nr 25 ul. Drewniana 10/16 :

| Nazwa urządzenia | Ilość |
| --- | --- |
| Centrala alarmowa CA-64 | 1 |
| Moduł rozszerzenia CA-64E | 2 |
| Manipulator szyfrowy KLCD 64 | 1 |
| Czujka PIR | 17 |
| Czujka dymu | 2 |
| Akumulator 18 Ah | 1 |
| Sygnalizator zewnętrzny SPLZ 1011 | 1 |
| Nadajnik radiowy- wykonawcy | 1 |

- Żłobek nr 26 ul. Wapowskiego 1 :

| Nazwa urządzenia | Ilość |
| --- | --- |
| Centrala alarmowa CA-64 | 1 |
| Moduł rozszerzenia CA-64E | 2 |
| Manipulator szyfrowy KLCD 64 | 2 |
| Czujka PIR | 15 |
| Czujka dymu | 2 |
| Akumulator 18 Ah | 1 |
| Sygnalizator zewnętrzny SPLZ 1011 | 1 |
| Nadajnik radiowy- wykonawcy | 1 |

- Żłobek nr 27 ul. Keniga 9 :

| Nazwa urządzenia | Ilość |
| --- | --- |
| Centrala alarmowa CA-64 | 1 |
| Moduł rozszerzenia CA-64E | 2 |
| Manipulator szyfrowy KLCD 64 | 1 |
| Czujka PIR | 14 |
| Czujka dymu | 2 |
| Akumulator 18 Ah | 1 |
| Sygnalizator zewnętrzny SPLZ 1011 | 1 |
| Nadajnik radiowy- wykonawcy | 1 |

- Żłobek nr 28 ul. Monte Cassiono 7 :

| Nazwa urządzenia | Ilość |
| --- | --- |
| Centrala alarmowa CA-64 | 1 |
| Moduł rozszerzenia CA-64E | 2 |
| Manipulator szyfrowy KLCD 64 | 2 |
| Czujka PIR | 14 |
| Czujka dymu | 2 |
| Akumulator 18 Ah | 1 |
| Sygnalizator zewnętrzny SPLZ 1011 | 1 |
| Nadajnik radiowy- wykonawcy | 1 |

- Żłobek nr 29 ul. Nike 6/8 :

| Nazwa urządzenia | Ilość |
| --- | --- |
| Centrala alarmowa CA-64 | 1 |
| Moduł rozszerzenia CA-64E | 2 |
| Manipulator szyfrowy KLCD 64 | 2 |
| Zasilacz buforowy | 1 |
| Czujka PIR wewnętrzna | 36 |
| Czujnik magnetyczny | 1 |
| Czujka gazu | 3 |
| Akumulator 17 Ah / 6,5 Ah | 2 |
| Sygnalizator zewnętrzny BS 30 | 1 |
| Nadajnik radiowy- wykonawcy | 1 |

- Żłobek nr 30 ul. St. Augusta 79 :

| Nazwa urządzenia | Ilość |
| --- | --- |
| Centrala alarmowa CA-64 | 1 |
| Moduł rozszerzenia CA-64E | 2 |
| Manipulator szyfrowy KLCD 64 | 2 |
| Czujka PIR | 15 |
| Czujka dymu | 2 |
| Akumulator 18 Ah | 1 |
| Sygnalizator zewnętrzny SPLZ 1011 | 1 |
| Nadajnik radiowy- wykonawcy | 1 |

- Żłobek nr 32 ul. Sygietyńskiego 4:

| Nazwa urządzenia | Ilość |
| --- | --- |
| Centrala alarmowa CA-64 | 1 |
| Moduł rozszerzenia CA-64E | 2 |
| Manipulator szyfrowy KLCD 64 | 2 |
| Czujka PIR | 14 |
| Czujka dymu | 2 |
| Akumulator 18 Ah | 1 |
| Sygnalizator zewnętrzny SPLZ 1011 | 1 |
| Nadajnik radiowy- wykonawcy | 1 |

- Żłobek nr 33 ul. Umińskiego 9 :

| Nazwa urządzenia | Ilość |
| --- | --- |
| Centrala alarmowa CA-64 | 1 |
| Moduł rozszerzenia CA-64E | 3 |
| Manipulator szyfrowy KLCD 64 | 1 |
| Czujka PIR | 26 |
| Czujka dymu | 3 |
| Akumulator 18 Ah | 1 |
| Sygnalizator zewnętrzny SPLZ 1011 | 1 |
| Nadajnik radiowy- wykonawcy | 1 |

- Żłobek nr 34 ul. Nowy Świat 47a :

| Nazwa urządzenia | Ilość |
| --- | --- |
| Centrala alarmowa CA-64 | 1 |
| Moduł rozszerzenia CA-64E | 2 |
| Manipulator szyfrowy KLCD 64 | 1 |
| Czujka PIR wewnętrzna | 20 |
| Czujnik magnetyczny | 2 |
| Czujka dymu | 5 |
| Czujka gazu | 1 |
| Akumulator 17 Ah | 1 |
| Sygnalizator zewnętrzny SPLZ 1011 | 1 |
| Sygnalizator wewnętrzny | 1 |
| Nadajnik radiowy- wykonawcy | 1 |

- Żłobek nr 35 ul. Działdowska 8A :

| Nazwa urządzenia | Ilość |
| --- | --- |
| Centrala bezprzewodowa GTI | 1 |
| Czujnik bezprzewodowy | 28 |
| Czujnik dymu bezprzewodowy | 1 |
| Akumulatorki | 1 |
| Sygnalizator zewnętrzny bezprzewodowy | 1 |
| Manipulator szyfrowy LCD 64 | 1 |
| Nadajnik radiowy- wykonawcy | 1 |
| Podwajasz zasięgu | 2 |
| Pilot miniaturowy (pięciofunkcyjny) | 2 |

- Żłobek nr 36 ul. Strumykowa 18 :

| Nazwa urządzenia | Ilość |
| --- | --- |
| Centrala alarmowa CA-64 | 1 |
| Moduł rozszerzenia CA-64E | 2 |
| Manipulator szyfrowy KLCD 64 | 2 |
| Zasilacz buforowy | 1 |
| Czujka PIR wewnętrzna | 36 |
| Czujnik magnetyczny | 1 |
| Czujka gazu | 3 |
| Akumulator 17 Ah / 6,5 Ah | 2 |
| Sygnalizator zewnętrzny BS 30 | 1 |
| Nadajnik radiowy- wykonawcy | 1 |

- Żłobek nr 37 ul. Ożarowska 59 :

| Nazwa urządzenia | Ilość |
| --- | --- |
| Centrala alarmowa CA-64 | 1 |
| Moduł rozszerzenia CA-64E | 2 |
| Manipulator szyfrowy KLCD 64 | 2 |
| Czujka PIR | 17 |
| Czujka dymu | 2 |
| Akumulator 18 Ah | 1 |
| Sygnalizator zewnętrzny SPLZ 1011 | 1 |
| Nadajnik radiowy- wykonawcy | 1 |

- Żłobek nr 38 ul. Brechta 14 :

| Nazwa urządzenia | Ilość |
| --- | --- |
| Centrala alarmowa | 1 |
| Moduł rozszerzenia | 1 |
| Manipulator szyfrowy | 1 |
| Czujka PIR | 6 |
| Akumulator | 1 |
| Sygnalizator zewnętrzny | 1 |
| Nadajnik radiowy - wykonawcy | 1 |

- Żłobek nr 41 ul. Potockich 107 :

| Nazwa urządzenia | Ilość |
| --- | --- |
| Centrala alarmowa PC 5010 | 1 |
| Moduł rozszerzenia PC 5108 | 2 |
| Manipulator szyfrowy LCD PC 5501 z | 1 |
| Czujka PIR | 24 |
| Radio linia UMB 100 | 1 |
| Akumulator 17 Ah | 1 |
| Sygnalizator zewnętrzny MOS 10 | 1 |
| Nadajnik radiowy- wykonawcy | 1 |

- Żłobek nr 43 ul. Tokarza 4 :

| Nazwa urządzenia | Ilość |
| --- | --- |
| Centrala alarmowa CA-64 | 1 |
| Moduł rozszerzenia CA-64E | 2 |
| Manipulator szyfrowy KLCD 64 | 2 |
| Czujka PIR | 15 |
| Czujka dymu | 2 |
| Akumulator 18 Ah | 1 |
| Sygnalizator zewnętrzny SPLZ 1011 | 1 |
| Nadajnik radiowy- wykonawcy | 1 |

- Żłobek nr 44 ul. Wejherowska 1 :

| Nazwa urządzenia | Ilość |
| --- | --- |
| Centrala alarmowa CA-64 | 1 |
| Moduł rozszerzenia CA-64E | 2 |
| Manipulator szyfrowy KLCD 64 | 2 |
| Czujka PIR | 15 |
| Czujka dymu | 2 |
| Akumulator 18 Ah | 1 |
| Sygnalizator zewnętrzny SPLZ 1011 | 1 |
| Nadajnik radiowy- wykonawcy | 1 |

- Żłobek nr 46 ul. Przybyszewskiego 70/72 :

| Nazwa urządzenia | Ilość |
| --- | --- |
| Centrala alarmowa Integra 128 | 1 |
| Moduł rozszerzenia CA-64 EPS | 1 |
| Manipulator szyfrowy LCD 64 LCD INT – KLCDL-BL | 2 |
| Czujka Graphite | 27 |
| Nadajnik radiowy- wykonawcy | 1 |

- Żłobek nr 47 ul. Chodecka 2 :

| Nazwa urządzenia | Ilość |
| --- | --- |
| Centrala INTEGRA 128 SATE | 1 |
| Czujki PIR | 34 |
| Nadajnik radiowy- wykonawcy | 1 |

- Żłobek nr 48 ul. Czerwona Droga 6 :

| Nazwa urządzenia | Ilość |
| --- | --- |
| Zasilacz ATS 100 | 1 |
| Zasilacz PSC 12010 | 3 |
| Akumulator 17Ah | 1 |
| Akumulator 7 Ah | 1 |
| Akumulator do GPJ 300 1,5V | 9 |
| Centrala alarmowa 8-128 lini GTX RP 128 | 1 |
| Czujka PIR | 38 |
| Moduł bezprz. RP128EW1600A-B | 3 |
| Repeter RP296EWR066A GTI | 3 |
| Nadajnik radiowy- wykonawcy | 1 |

- Żłobek nr 49 ul. 6 Sierpnia 1/5 :

| Nazwa urządzenia | Ilość |
| --- | --- |
| Centrala Satel CA-64 | 1 |
| Czujki PIR | 20 |
| Nadajnik radiowy- wykonawcy | 1 |

- Żłobek nr 50 ul. Nowogrodzka 75 :

| Nazwa urządzenia | Ilość |
| --- | --- |
| Centrala bezprzewodowa zbudowaną klawiaturą i sygnalizatorem GTI ONE | 1 |
| Pilot wielofunkcyjny BW-RCH | 6 |
| Czujka PIR bezprzewodowa BW-802 | 25 |
| Klawiatura bezprzewodowa BW-KPT | 1 |
| Karta SIM | 1 |
| Sygnalizator wew. bezprzewodowy BW-SRI/N | 1 |
| Podwajacz zasięgu BW-REP | 1 |
| Nadajnik radiowy- wykonawcy | 1 |

- Żłobek nr 51 ul. Św. Bonifacego 81 :

| Nazwa urządzenia | Ilość |
| --- | --- |
| Centrala Light SYS Risco | 1 |
| Czujki PIR | 48 |
| Nadajnik radiowy- wykonawcy | 1 |

- Żłobek nr 52 ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej 8a :

| Nazwa urządzenia | Ilość |
| --- | --- |
| Centrala Satel Integra | 1 |
| Czujki PIR | 16 |
| Nadajnik radiowy- wykonawcy | 1 |

- Żłobek nr 53 ul. Akacjowa 15 :

| Nazwa urządzenia | Ilość |
| --- | --- |
| Centrala Satel Integra 64 | 1 |
| Czujki PIR | 19 |
| Nadajnik radiowy- wykonawcy | 1 |

- Żłobek nr 54 ul. Kinowa 19 :

| Nazwa urządzenia | Ilość |
| --- | --- |
| Centrala alarmowa Integra 64 | 1 |
| Ekspander 8we bez zasilacza CA-64E | 3 |
| Ekspander 8we z zasilaczem CA-64 EPS | 1 |
| Klawiatura INT-KLCD - GR | 2 |
| Czujka PIR Silver | 18 |
| Czujka magnetyczna nawierzchniowa MC400+ | 4 |
| Sygnalizator optyczno-akustyczny zewnętrzny SP500R | 2 |
| Akumulator EP 17Ah/12 V | 2 |
| Obudowa natynkowa z zasilaczem AW0205 | 2 |
| Nadajnik radiowy- wykonawcy | 1 |

- Żłobek nr 55 ul. Stanisława Fiszera 28 :

| Nazwa urządzenia | Ilość |
| --- | --- |
| Centrala Risco | 1 |
| Akumulator 17 Ah | 1 |
| Akumulator Europower 7,2 Ah | 1 |
| Zasilacz PULSAR AWZ 300 17 Ah | 1 |
| Zasilacz Risco RP 432PS | 1 |
| Czujka PIR | 28 |
| Czujka DUO | 3 |
| Klawiatura Risco | 1 |
| Moduł Risco RP 432EZ8 do LightSys | 3 |
| Nadajnik radiowy- wykonawcy | 1 |

- Żłobek nr 56 ul. Truskawkowa 5 :

| Nazwa urządzenia | Ilość |
| --- | --- |
| Centrala EVO 192 | 1 |
| Akumulator 1,7 Ah | 1 |
| Zasilacz PULSAR | 1 |
| Zasilacz Risco | 1 |
| Czujka NV500 | 27 |
| Czujka DUO | 3 |
| Klawiatura K641+ | 1 |
| Nadajnik radiowy- wykonawcy | 1 |

- Żłobek nr 57 ul. Książkowa 2 :

| Nazwa urządzenia | Ilość |
| --- | --- |
| Centrala EVO 192 | 1 |
| Akumulator 17 Ah | 1 |
| Zasilacz PULSAR | 1 |
| Zasilacz Risco | 1 |
| Czujka NV500 | 26 |
| Czujka DUO | 3 |
| Klawiatura K641+ | 1 |
| Nadajnik radiowy- wykonawcy | 1 |

- Żłobek nr 58 ul. Krzyżówki 24 :

| Nazwa urządzenia | Ilość |
| --- | --- |
| Centrala EVO 192 | 1 |
| Akumulator 17 Ah | 1 |
| Zasilacz PULSAR | 1 |
| Zasilacz Risco | 1 |
| Czujka NV500 | 28 |
| Czujka DUO | 3 |
| Klawiatura K641+ | 1 |
| Nadajnik radiowy- wykonawcy | 1 |

- Żłobek nr 61 ul. Jana Nowaka- Jeziorańskiego 1A :

| Nazwa urządzenia | Ilość |
| --- | --- |
| System ICT Protege | 1 |
| Czytniki zbliżeniowe TSEC Extra | 5 |
| Akumulator 17 Ah | 1 |
| Zasilacz PULSAR | 1 |
| Zasilacz Risco | 1 |
| Czujka IR15 marki ELKRON | 20 |
| Czujka DUO DT15AM | 5 |
| Klawiatura dotykowa sensoryczna z wyświetlaczem LCD PROTEGE model PRT-KLCS | 2 |
| Nadajnik radiowy- wykonawcy | 1 |

- Żłobek nr 62 ul. Lwa Tołstoja 2 :

| Nazwa urządzenia | Ilość |
| --- | --- |
| Centrala alarmowa EN-50131-1 | 1 |
| Moduł Ethernet | 1 |
| Manipulator dekadowy systemu alarmowego | 4 |
| Akumulator 17Ah/12V | 16 |
| Sygnalizator optyczno-akustyczny | 1 |
| Pasywna czujka podczerwieni PIR EN50131 | 4 1 |
| Nadajnik radiowy- wykonawcy | 1 |

- Żłobek nr 63 ul. Obrońców Tobruku 9 :

| Nazwa urządzenia | Ilość |
| --- | --- |
| Centrala alarmowa DSC HS2032 | 1 |
| Moduł rozszerzeń 0 8 linii dozorowych HSM2108 | 1 |
| Klawiatura HS2 LCD DSC | 1 |
| Pasywna czujka podczerwieni LC-100-PL | 14 |
| Obudowa Centrali AWO220EI | 1 |
| Akumulator FENIX FX-18 | 1 |
| Nadajnik radiowy- wykonawcy | 1 |

- Żłobek nr 64 ul. Trakt Lubelski 89 :

| Nazwa urządzenia | Ilość |
| --- | --- |
| Centrala Bosch Security Systems ICP-MAP5000 | 1 |
| Moduł DE ICP-MAP0007 | 1 |
| Panel sterowania z ekranem dotykowym IUI-MAP0001 | 2 |
| Klawiatura | 1 |
| Zasilacz IPP-MAP0005 | 1 |
| Czujka pasywna podczerwieni szerokokątna | 26 |
| Czujka pasywna podczerwieni korytarzowa | 6 |
| Czujka dualna | 5 |
| Czujka magnetyczna | 9 |
| Nadajnik radiowy- wykonawcy | 1 |

- Żłobek nr 65 ul. Spartańska 2 :

| Nazwa urządzenia | Ilość |
| --- | --- |
| Manipulator LCD Satel INT-KLCD-GR | 2 |
| Płyta główna centrali alarmowej-Satel Integra 64 plus | 1 |
| Nadajnik Pulsar SCGNS | 1 |
| Ekspander wejść i wyjść Satel INT-PP | 1 |
| Ekspander wejść Satel INT-E | 1 |
| Zasilacz buforowy Satel APS-412 | 1 |
| 7TC Akumulator Technocell 12 V | 1 |
| 18 TC Akumulator Technocell 12 V | 1 |
| Czujka ruchu Texecom Premier Compact XT | 25 |
| TI-710 Sygnalizator optyczno-akustyczny zewn. Yotogi | 1 |
| Nadajnik radiowy- wykonawcy | 1 |

- Żłobek nr 66 ul. Ciołka 26 A :

| Nazwa urządzenia | Ilość |
| --- | --- |
| Centrala alarmowa TEXECOM PRAMIER 832 | 1 |
| Zasilacz Pulsar | 1 |
| Akumulator 17 Ah | 1 |
| Moduł rozszerzeń zew 8POL. | 3 |
| Klawiatura LCD | 2 |
| Czujka PIR | 12 |
| Kontkron | 7 |
| Sygnalizator optyczno/ akustyczny | 1 |
| Nadajnik radiowy- wykonawcy | 1 |

- Żłobek nr 67 ul. Antoniego Pankracego Łaguny 1 :

| Nazwa urządzenia | Ilość |
| --- | --- |
| Centrala EVO 192 | 1 |
| Akumulator 17 Ah | 1 |
| Zasilacz Risco | 1 |
| Czujka PIR | 10 |
| Czujka DUO do kotłowni | 1 |
| Klawiatura K641+ | 1 |
| Nadajnik radiowy- wykonawcy | 1 |

- Żłobek nr 68 ul. Cynamonowa 7 :

| Nazwa urządzenia | Ilość |
| --- | --- |
| Centrala SATEL CA 64 | 1 |
| Akumulator 17Ah | 1 |
| Zasilacz PULSAR + obudowa | 1 |
| Czujka PIR | 39 |
| Klawiatura SATEL LCD | 5 |
| Moduł Expanda 8 | 2 |
| Sygnalizator zewnętrzny SAT¦EL | 4 |
| Nadajnik radiowy- wykonawcy | 1 |

- Żłobek nr 69 ul. Stanisława Kazury 9 :

| Nazwa urządzenia | Ilość |
| --- | --- |
| Centrala w obudowie z akumulatorem wystarczająca na 72 h pracy Techom | 1 |
| Ekspader w obudowie | 3 |
| Ekspader w obudowie z zasilaczem akumulatorem wystarczająca na 72 h pracy INT-PP | 2 |
| Manipulator LCD z klawiaturą mechaniczną | 2 |
| Kontroler drzwiowy | 3 |
| Czytnik kart zbliżeniowych | 50 |
| Przycisk wyjścia | 3 |
| Przycisk wyjścia awaryjnego | 3 |
| Elektrozaczep rewersyjny | 3 |
| Czujka ruchu RP + MW | 14 |
| Kontkron | 46 |
| Sygnalizator akustyczny wewnętrzny | 2 |
| Sygnalizator optyczno/ akustyczny | 2 |
| Nadajnik radiowy- wykonawcy | 1 |

- Siedziba Zespół Żłobków (Zarząd) ul. Belgijska 4 :

| Nazwa urządzenia | Ilość |
| --- | --- |
| Centrala alarmowa Matrix 832 | 1 |
| Moduł rozszerzenia MX RIX 16 | 1 |
| Manipulator szyfrowy LED | 3 |
| Czujka PIR | 13 |
| Radio linia | 1 |
| Akumulator 17 Ah | 1 |
| Sygnalizator zewnętrzny | 1 |
| Nadajnik radiowy- wykonawcy | 1 |

- Siedziba Zespół Żłobków (Biuro) ul. Belgijska 4 :

| Nazwa urządzenia | Ilość |
| --- | --- |
| Centrala alarmowa Matrix 832+ | 1 |
| Moduł rozszerzenia MX RIX 16 | 1 |
| Manipulator szyfrowy 2xLED – 1xLCD | 3 |
| Czujka PIR | 17 |
| Radio linia | 1 |
| Akumulator 17 Ah | 1 |
| Sygnalizator zewnętrzny | 1 |
| Nadajnik radiowy- wykonawcy | 1 |

- Siedziba Zespół Żłobków (Biuro I piętro) ul. Belgijska 4 :

| Nazwa urządzenia | Ilość |
| --- | --- |
| Centrala RM432PK01 z płytą główną LightSys | 1 |
| Przekaźniki PU1 | 3 |
| Sygnalizator akustyczny SPW-100 | 1 |
| Czujka PIR | 12 |
| Akumulator 12V-7Ah | 1 |

- Mini Żłobek ul. Pełczyńskiego 28A :

| Nazwa urządzenia | Ilość |
| --- | --- |
| Centrala alarmowa CA-64 | 1 |
| Moduł rozszerzenia CA-64E | 2 |
| Manipulator szyfrowy KLCD 64 | 1 |
| Czujka PIR | 12 |

- Mini Żłobek ul. Górczewska 27/35 :

| Nazwa urządzenia | Ilość |
| --- | --- |
| Centrala alarmowa CA-64 | 1 |
| Moduł rozszerzenia CA-64E | 2 |
| Manipulator szyfrowy KLCD 64 | 2 |
| Czujka PIR | 15 |

- Mini Żłobek ul. Koszykowa 3 :

| Nazwa urządzenia | Ilość |
| --- | --- |
| Centrala alarmowa CA-64 | 1 |
| Moduł rozszerzenia CA-64E | 2 |
| Manipulator szyfrowy KLCD 64 | 1 |
| Czujka PIR | 12 |
| Akumulator 17 Ah | 1 |
| Sygnalizator zewnętrzny SPLZ 1011 | 1 |
| Nadajnik radiowy- wykonawcy | 1 |

- Mini Żłobek Al. Niepodległości 20 :

| Nazwa urządzenia | Ilość |
| --- | --- |
| Centrala alarmowa PC 5010 | 1 |
| Moduł rozszerzenia PC 5108 | 2 |
| Manipulator szyfrowy LCD PC 5501 | 1 |
| Czujka PIR | 24 |
| Radio linia UMB 100 | 1 |
| Akumulator 17 Ah | 1 |
| Sygnalizator zewnętrzny MOS 10 | 1 |
| Nadajnik radiowy- wykonawcy | 1 |

- Mini Żłobek Kłobucka 16A :

| Nazwa urządzenia | Ilość |
| --- | --- |
| Centrala alarmowa VISONIC PowerMaster-10 G2 | 1 |
| Czujka PIR NEXT PG2 | 17 |
| Klawiatura KP-160 PG2 | 1 |
| Podwajacz zasięgu | 1 |
| Centrala kart SIM | 1 |

- Mini Żłobek ul. Badowska 2 :

| Nazwa urządzenia | Ilość |
| --- | --- |
| Centrala alarmowa Integra | 1 |
| Moduł rozszerzenia | 5 |
| Manipulator szyfrowy LCD INT – KLCDL-BL | 1 |
| Czujka Graphite | 20 |
| Przycisk napadowy KABE | 2 |
| Czujka otwarcia – kontaktowa powierzchniowa | 45 |
| Akumulator | 1 |
| Sygnalizator zewnętrzny | 1 |
| Nadajnik radiowy - wykonawcy | 1 |

- Mini Żłobek ul. Łowicka 7/15 :

| Nazwa urządzenia | Ilość |
| --- | --- |
| Centrala alarmowa Integra | 1 |
| Moduł rozszerzenia | 2 |
| Manipulator szyfrowy LCD INT – KLCDL-BL | 1 |
| Czujka Graphite | 6 |
| Przycisk napadowy KABE | 2 |
| Czujka otwarcia – kontaktowa powierzchniowa | 11 |
| Akumulator | 1 |
| Sygnalizator zewnętrzny | 1 |
| Nadajnik radiowy - wykonawcy | 1 |

- Mini Żłobek ul. Białobrzeska 19 :

| Nazwa urządzenia | Ilość |
| --- | --- |
| Centrala alarmowa CA-64 | 1 |
| Moduł rozszerzenia CA-64E | 1 |
| Manipulator szyfrowy KLCD 64 | 1 |
| Czujka PIR | 10 |
| Nadajnik radiowy- wykonawcy | 1 |

- Mini Żłobek ul. Prochowa 49 :

| Nazwa urządzenia | Ilość |
| --- | --- |
| Centrala alarmowa CA-64 | 1 |
| Moduł rozszerzenia CA-64E | 1 |
| Manipulator szyfrowy KLCD 64 | 1 |
| Czujka PIR | 11 |
| Nadajnik radiowy- wykonawcy | 1 |

- Mini Żłobek ul. Plac Światowida 3 :

| Nazwa urządzenia | Ilość |
| --- | --- |
| System centrala DSC HS 2016 | 1 |
| Czujki PIR | 11 |
| Nadajnik radiowy- wykonawcy | 1 |

Lokale dziennego opiekuna (systemy bezprzewodowe):

|  | ADRES | ILOŚĆ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. |  | czujki ruchu bezprzewodowe | czujki magnetyczne na wejścia | nadajnik radiowy |
|  | Lokal dziennego opiekuna ul. Braci Załuskich 3 lok. 12 | 2 | 1 | 1 |
|  | Lokal dziennego opiekuna ul. Chodecka 10 lok. 136 | 2 | 1 | 1 |
|  | Lokal dziennego opiekuna ul. Egejska 6 lok. 22 | 4 | 1 | 1 |
|  | Lokal dziennego opiekuna ul. Bryły 3 lok. 33 | 3 | 1 | 1 |
|  | Lokal dziennego opiekuna ul. S. Majewskiego 18 lok. 28 | 3 | 1 | 1 |
|  | Lokal dziennego opiekuna ul. Gąbińska 20 lok. 33 | 3 | 1 | 1 |
|  | Lokal dziennego opiekuna ul. Rozłogi 12 lok. 34 | 3 | 1 | 1 |
|  | Lokal dziennego opiekuna ul. Samogłoska 9a lok. 1, 2 | 6 | 2 | 1 |
|  | Lokal dziennego opiekuna ul. J. Ch. Paska 14 lok. 1, 2, 3 i 4 | 12 | 2 | 1 |
|  | Lokal dziennego opiekuna ul. Lubelska 23 lok. U1 | 2 | 1 | 1 |
|  | Lokal dziennego opiekuna ul. Wrzeciono 28 lok. 1 | 2 | 1 | 1 |
|  | Lokal dziennego opiekuna ul. Kochanowskiego 52 lok. 94 | 2 | 1 | 1 |
|  | Lokal dziennego opiekuna ul. Sardyńska 4 lok. 16 | 2 | 1 | 1 |
|  | Lokal dziennego opiekuna ul. Jałtańska 5 lok. 65 | 2 | 1 | 1 |
|  | Lokal dziennego opiekuna ul. Grójecka 26 lok. 6 | 2 | 1 | 1 |
|  | Lokal dziennego opiekuna ul. Jagiellońska 47c lok. 33 | 2 | 1 | 1 |
|  | Lokal dziennego opiekuna ul. Jagiellońska 47c lok. 38 | 2 | 1 | 1 |

Żłobki „projektowe” – Zamawiający wymaga wystawienia odrębnej faktury na n/w placówki:

- Żłobek nr 40 ul. Klemensiewicza 6 :

| Nazwa urządzenia | Ilość |
| --- | --- |
| Płyta główna centrali SSWiN INTEGRA 64 | 1 |
| Ekspander 8we GRADE 3 (INT-E) | 4 |
| CZUJKA PIR SERII BLUE LINE GEN2, PROCESOROWA ZASIĘG 12M X12M, OPTYKA FRESNELA | 26 |
| ANIPULATOR LCD TYP I PODŚWIETLENIE ZIELONE (INT-KLCD-GR) | 3 |
| KUMULATOR ŻELOWY 12V 18AH producent SECURBAT (SB-18AH) | 2 |
| Sygnalizator optyczno-akustyczny zewnętrzny SP500R | 1 |
| Akumulator Bezobsługowy 17Ah/12V EP 17Ah/12V | 1 |
| Obudowa natynkowa z zasilaczem 17/EIZ75/SATEL/SP AWO205 | 1 |
| Nadajnik radiowy- wykonawcy | 1 |

- Żłobek nr 70 ul. Pamiętna 16 :

| Nazwa urządzenia | Ilość |
| --- | --- |
| Centrala DSC HS2064 | 1 |
| Obudowa duża centrali z trafo | 1 |
| Moduł rozszerzeń HSM2108 | 5 |
| Klawiatura DSC HS2LCD | 1 |
| Czujki ruchu np. LC 100 | 38 |
| Czujka dualna np. LC 104 | 2 |
| Sygnalizator zewnętrzny np. SPL 5010 | 1 |
| Akumulator Bezobsługowy FENIKS FX-7 12V7AH | 6 |
| Akumulator Bezobsługowy FENIKS FX-18 12V18AH | 1 |
| OBUDOWA SECURITY UNIWERSALNA Z TRAFO MST-00-40-07 | 6 |
| Nadajnik radiowy- wykonawcy | 1 |

- Żłobek nr 71 ul. Astronautów 5a :

| Nazwa urządzenia | Ilość |
| --- | --- |
| Centrala bezprzewodowa GTI ONE | 1 |
| Czujka PIR bezprzewodowa BW-802 | 20 |
| Klawiatura bezprzewodowa BW-KPT | 2 |
| Kontaktron BM-MCB | 2 |
| Czujka PIR + MW BW-DTM | 2 |
| Pilot BW-RCH | 3 |
| Karta SIM | 1 |
| Nadajnik radiowy- wykonawcy | 1 |

- Żłobek nr 72 ul. Henryka II Pobożnego 33 :

| Nazwa urządzenia | Ilość |
| --- | --- |
| Centrala bezprzewodowa zbudowaną klawiaturą i sygnalizatorem GTI ONE | 1 |
| Pilot wielofunkcyjny BW-RCH | 4 |
| Czujka PIR bezprzewodowa BW-802 | 21 |
| Czujka magnetyczna bezprzewodowa śmietnik BW-MCB | 1 |
| Klawiatura bezprzewodowa BW-KPT | 1 |
| Czujka dualna bezprzewodowa , kuchnia i kotłownia BW-DTM | 2 |
| Czujka wstrząsowa wózkownia | 1 |
| Karta SIM | 1 |
| Nadajnik radiowy- wykonawcy | 1 |

Żłobek nr 31 przy ul. Motorowej 5, żłobek nr 42 przy ul. Chodeckiej 3, żłobek nr 73 przy ul. Dzieci Warszawy 22a oraz żłobek nr 74 przy ul. Wojciecha Bogusławskiego 5 zostanie uzupełniony późniejszym terminie.