
[image: image1]

 Warszawa, 13.06.2024 r.
ZZ-IA-TG.26.15.2024.PGO
(1.PGO.ZZ-IA-TG)

Zapytanie ofertowe
Dotyczy: Świadczenia usługi przeglądu oraz wykonania kontroli szczelności układów VRF i MVR oraz pomp ciepła wraz z wpisem do CRO w placówkach Zespołu Żłobków m. st. Warszawy.
Zespół Żłobków m. st. Warszawy z  siedzibą przy ul. Belgijskiej 4, zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego z wyłączeniem na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) przepisów tej ustawy. 

1. Opis przedmiotu zamówienia: 
Kod CPV: 71610000-7: Usługi badania i analizy czystości i składu.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądu oraz kontroli szczelności układów VRF i MVR oraz pomp ciepła wraz z wpisem do CRO w następujących placówkach Zespołu Żłobków m. st. Warszawy:

1) Żłobek nr 31

2) Żłobek nr 38

3) Żłobek nr 40

4) Żłobek nr 73

5) Żłobek nr 74

6) Żłobek nr 77

Opis czynności do wykonania:
1. Przegląd urządzeń wewnętrznych:
· Demontaż osłon.

· Czyszczenie obudowy, filtrów, wentylatora powietrza/turbiny nawiewowej oraz toru skroplin.

· Usuwanie zanieczyszczeń stałych i organicznych (brud, grzyby, alergeny, zarodniki, bakterie).

· Dezynfekcja jednostki wewnętrznej, kanałów wentylacyjnych, powierzchni parownika i tacy ociekowej.

· Sprawdzenie pracy i parametrów sterowania urządzenia, połączeń przewodów chłodniczych oraz prawidłowości działania wentylatora.

2. Przegląd i konserwacja urządzeń zewnętrznych:
· Czyszczenie osłon radiatorów układu chłodzenia, skraplaczy, płukanie wodą lub powietrzem pod ciśnieniem.

· Kontrola układu łożyskowego wentylatora.

· Sprawdzenie zamocowań kompresora oraz stanu izolacji wygłuszającej.

· Sprawdzenie ciśnienia gazu w układzie chłodzenia i uzupełnienie przy ubytku do 0,5 kg (dotyczy układów zawierających fluorowane gazy cieplarniane w ilości większej niż 5 ton ekwiwalentu CO2 – czynnik w układzie R410A).

· Sprawdzenie elementów konstrukcyjnych mocujących urządzenia instalacji klimatyzacyjnej pod kątem spełnienia warunków technicznych w zakresie wytrzymałości.

3. Kontrola szczelności układów klimatyzacji:
· Sprawdzenie szczelności połączeń układów powyżej 5 ton ekwiwalentu CO2, wymagających prób szczelności z wpisem do CRO (układy klimatyzacji, pompy ciepła) zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. z 2020 r., poz. 2065) oraz ewentualne uzupełnienie do 0,5 kg ubytku czynnika R410A.

4. Prawo opcji na pokrycie kosztów napraw w przypadku awarii:
· Diagnostyka awarii, naprawa i wymiana uszkodzonych części wraz z ich utylizacją.

· Sporządzanie bezpłatnych pisemnych ocen technicznych co do zasadności dalszej eksploatacji urządzeń, z uwzględnieniem stopnia zużycia i względów ekonomicznych.

· Skorzystanie z prawa opcji zależne od pozyskania przez Zamawiającego środków finansowych na ten cel. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji umowy.

· Naprawa awarii po zaakceptowaniu przez Zamawiającego przedłożonej przez Wykonawcę wyceny, która musi wskazywać koszt części zamiennych oraz liczbę godzin roboczych. W przypadku nie skorzystania z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

5. Przedstawienie protokołu po zakończeniu prac:
· Protokół określający przedmiot i zakres wykonanych prac, termin ich realizacji oraz stwierdzone usterki (jeśli dotyczy).

6. Wymogi dotyczące przeglądu i konserwacji:
· Przegląd i konserwacja układów HRV oraz pomp ciepła wraz z kontrolą szczelności układów musi być wykonana z należytą starannością, zgodnie z umową, wymogami Zamawiającego, zasadami wiedzy technicznej, normami, warunkami technicznymi oraz instrukcją wydaną przez producenta.

7. Zachowanie gwarancji:
· Czynności muszą być wykonane tak, aby nie powodowały utraty posiadanych gwarancji.

· Wykaz urządzeń wraz z lokalizacją oraz informacja o okresie obowiązywania gwarancji:

· Wszystkie urządzenia wskazane przez Zamawiającego są objęte gwarancją producenta w czasie trwania przedmiotowej umowy.
8. Wymogi dotyczące środków chemicznych:
· Środki chemiczne używane do realizacji usługi muszą:

· Zawierać środki biobójcze.

· Być nietoksyczne, nie mieć właściwości żrących, nie zawierać chloru i aldehydów.

· Niszczyć wirusy, bakterie, grzyby, drożdże i pleśnie.

· Być niepalne, nie powodować korozji, nie wydzielać oparów.

· Posiadać dopuszczenie do użytku.

2. Termin realizacji zamówienia
Okres obowiązywania umowy - od daty zawarcia umowy do dnia 31.12.2024 r.
Terminy wykonania kontroli szczelności wraz z wpisem do CRO:
1. Żłobek nr 31:

· 5 układów klimatyzacji MVR (Haier) po 10 kg czynnika R410A każdy – kontrola szczelności do 28.06.2024 r.

2. Żłobek nr 38:

· 1 układ klimatyzacji MVR (Haier) z 8,5 kg czynnika R410A – kontrola szczelności do 04.10.2024 r.

3. Żłobek nr 40:

· 4 układy klimatyzacji MVR (Haier) po 10 kg czynnika R410A każdy – kontrola szczelności do 18.12.2024 r.

4. Żłobek nr 73:

· 1 układ klimatyzacji VRF (ALPICAIR) z 5,7 kg czynnika R410A – kontrola szczelności do 27.12.2024 r.

5. Żłobek nr 74:

· 3 układy klimatyzacji VRF (Midea) z 23 kg, 16 kg i 31 kg czynnika R410A – kontrola szczelności do 20.07.2024 r.

6. Żłobek nr 77:

· 3 pompy ciepła układ kaskadowy (Zimetric) po 9,5 kg czynnika R410A każdy – kontrola szczelności do 02.11.2024 r.

· 1 układ klimatyzacji VRF (Midea) z 13 kg czynnika R410A – kontrola szczelności do 20.09.2024 r.

· 1 układ klimatyzacji VRF (Midea) z 25 kg czynnika R410A – kontrola szczelności do 30.06.2024 r. oraz do 30.12.2024 r.
3. Przesłanki wykluczenia 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2024 r., poz. 507) zwanej dalej „ustawą o szczególnych rozwiązaniach”. Z postępowania wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 ze zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120ze zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach.
Wykluczenie w okolicznościach, o których mowa w pkt 1-3, następuje na okres trwania okoliczności wskazanych w tych punktach.

Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 1-3, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego, przy czym przez ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego rozumie się złożenie oferty, lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

4. Warunki płatności wynagrodzenia wykonawcy:
Wykonawcy płatne będzie przez Zamawiającego w terminie do 21 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu przez Wykonawcę. Podstawą do wypłacenia wynagrodzenia będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę po każdej wykonanej usłudze konserwacji lub usłudze serwisowej (wykonaniu napraw w ramach prawa opcji) – a podstawą do jej wystawienia będzie sporządzony i podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego z danej placówki protokół odbioru (lub karta realizacji umowy lub karta wykonania usługi) oraz kserokopie faktur zakupu elementów wykorzystanych do naprawy (po wykonaniu napraw w ramach prawa opcji, nie dot. usługi konserwacji).
5. Kryteria oceny ofert:
Cena ofertowa brutto za realizację całego zamówienia.
6. Wymagania dodatkowe: 
1. Wykonawca udzieli gwarancji jakości i rękojmi na wady na wykonany przedmiot umowy przez 12 miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego.

2. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie uprawnienia, odpowiednią wiedzę, doświadczenie oraz zaplecze organizacyjne i techniczne konieczne do wykonania przedmiotu umowy, w szczególności:

· posiada uprawnienia do dokonywania wpisów do kart urządzeń dotyczących czynności wymienionych w art. 14 ust. 3 pkt 4 ustawy przez osoby posiadające certyfikat, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. z 2020 r., poz. 2065 z późn. zm.) – dotyczy to zarówno przedsiębiorcy, jak i pracownika wykonującego badanie szczelności.

7. Do oferty należy załączyć:
1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

2. Oświadczenie dotyczące wykluczenia – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
8. Termin przesyłania ofert:
Ofertę cenową proszę przesłać do dnia 19.06.2024 r. do godz. 12:00 na adres korespondencyjny Zamawiającego (ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa)  lub adres e-mail: pgoral@um.warszawa.pl z dopiskiem/tytułem: „Oferta cenowa – Zapytanie ofertowe – Wykonanie przeglądu oraz kontroli szczelności układów VRF i MVR oraz pomp ciepła wraz z wpisem do CRO w placówkach Zespołu Żłobków m. st. Warszawy”.
9. Informacje końcowe
1) Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.

2) Koszty przygotowania oferty pokrywa Wykonawca.

3) Oferta oraz wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez osobę uprawnioną lub upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy ofertę lub załączone do niej dokumenty podpisuje osoba nieujawniona we właściwym rejestrze (KRS) lub ewidencji (CEIDG) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo, w oryginale bądź kopii poświadczonej notarialnie.

4) W celu prawidłowego przygotowania oferty, Wykonawca, który ma wątpliwości co do treści zapytania ofertowego oraz do treści jego załączników, powinien zadać wszelkie niezbędne w tym zakresie pytania (e-mailem na adres wskazany w zapytaniu dla do składania ofert) przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert, z tym zastrzeżeniem, że Zamawiający zastrzega, że udzieli odpowiedzi jedynie na te pytania, które wpłynęły na co najmniej 2 dni robocze przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.

5) Po wyborze Wykonawcy Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji warunków realizacji przedmiotu zamówienia.

6) Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji ceny najkorzystniejszej oferty - jeżeli cena oferty najkorzystniejszej przekracza kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na udzielenie zamówienia zgodnie z budżetem.
7) Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyn.

8. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:
Zespół Żłobków m.st. Warszawy wypełniając obowiązki informacyjne towarzyszące zbieraniu danych osobowych określone w art. 13 oraz art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016 r. zwane dalej rozporządzeniem, w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych (przedsiębiorców), osób fizycznych reprezentujących podmiot biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym w zapytaniu ofertowym, jak i w rozeznaniu rynku, oraz osób fizycznych wskazanych przez ten podmiot jako osoby do kontaktu, osoby wskazane w ofercie oraz osoby odpowiedzialne za wykonanie umowy w sprawie zamówienia lub wykonywanie czynności w ramach prowadzonego postępowania i udzielenia zamówienia, podaje następujące informacje:

1. Administratorem jest Zespół Żłobków m.st. Warszawy w Warszawie ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych tel. (22) 277 52 21, email: zzl.iod@um.warszawa.pl, adres do korespondencji: Zespół Żłobków m.st. Warszawy ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

3. Dane osobowe
 przetwarzane będą w celu (celach) niezbędnym do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, polegających na:

1) przeprowadzeniu postępowania lub zapytania ofertowego i udzieleniu zamówienia poprzez zawarcie umowy lub wystawienie zlecenia; 

2) przeprowadzeniu rozeznania rynku i zebrania ofert cenowych celem ustalenia wartości szacunkowej zamówienia;

3) realizacji zawartej umowy lub wystawionego zlecenia;

4) obsługi wynagrodzenia i innych świadczeń; 

5) zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia poprzez monitoring wizyjny
 w przypadku gdy realizacja zamówienia wymaga dostępu do obiektów wyposażonych w monitoring wizyjny;

6) ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

7) sprawozdawczych, statystycznych, archiwalnych oraz innych wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1  lit. b, c, f rozporządzenia.

4. Odbiorcami danych osobowych będą:

1) podmioty upoważnione na podstawie decyzji administracyjnych, orzeczeń sądowych, tytułów wykonawczych;

2) podmioty, którym przekazanie danych osobowych następuje na podstawie wniosku lub zgody;

3) podmioty, którym administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych;

4) biura i jednostki organizacyjne m.st. Warszawy, uczestnicy procesu inwestycyjnego i ich umocowani przedstawiciele, organy administracji publicznej i sądy w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków umownych i rozstrzygania sporów;

5) inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa (w szczególności przez Krajową Izbę Odwoławczą (ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa) oraz sądy powszechne, w sytuacji skorzystania ze środków ochrony prawnej przez jakiegokolwiek wykonawcę biorącego udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia).

Odbiorcami danych osobowych będą również osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. z 2020 r. poz. 2176).

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym umowa/zlecenie została/zostało wykonana/wykonane lub postępowanie o udzielenie zamówienia zostało zakończone bez zawarcia umowy, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np.: z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie roszczeń lub inny obowiązek wymagany przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

6. Osoba, od której zbierane są jej dane osobowe ma prawo do:

1) dostępu do swoich danych osobowych;

2) sprostowania swoich danych osobowych;

3) usunięcia swoich danych osobowych;

4) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
;

5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;

6) przenoszenia swoich danych osobowych;

7) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Podstawą przetwarzania danych jest prowadzenie postępowania lub wykonywanie umowy/zlecenia a także wymogi ustawowe. 

8. Podanie danych osobowych, o których mowa w niniejszej klauzuli, jest wymagane do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, w szczególności zawarcia umowy lub wystawienia zlecenia. Wniesienie żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych skutkuje obowiązkiem po stronie przedsiębiorcy niezwłocznego wskazania innej osoby w miejsce osoby żądającej ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych.

9. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi zawarcie/realizację umowy na rzecz Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

10. Dane osobowe będą przetwarzane w formie papierowej i przy wykorzystaniu systemów informatycznych oraz chronione będą zgodnie z wymogami rozporządzenia.

11. Dane osobowe nie będą:

1) profilowane;
2) przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

12. W przypadku udostępnienia do Zespołu Żłobków m.st. Warszawy przez podmiot biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia, będący adresatem niniejszej klauzuli, danych osobowych swoich pracowników, pełnomocników, członków zarządu, wspólników, współpracowników, kontrahentów, dostawców, beneficjentów rzeczywistych lub innych osób, Zespołu Żłobków m.st. Warszawy prosi o poinformowanie tych osób:

1) o zakresie danych osobowych dotyczących tych osób, a przekazanych Zespołowi Żłobków m.st. Warszawy, 

2) o tym, że Zespół Żłobków m.st. Warszawy jest administratorem ich danych osobowych oraz że przetwarza ich dane osobowe na zasadach określonych powyżej, 

3) o tym, że ww. Podmiot jest źródłem, od którego Zespół Żłobków m.st. Warszawy pozyskał ich dane.
Powyższych informacji nie podaje się ponownie, jeżeli osoba od której zbierane są dane osobowe dysponuje już tymi informacjami.
Z poważaniem

/-/ Mateusz Winkel

Zastępca Dyrektora

Zespołu  Żłobków m.st. Warszawy
�  Dane zwykłe obejmujące: imię, nazwisko, zajmowane stanowisko i miejsce pracy, numer służbowego telefonu/faksu, służbowy adres email, a także dane identyfikujące wykonawcę biorącego udział w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia, tj. nazwę wykonawcy, siedzibę i adres wykonawcy, REGON, NIP, PESEL, adres zamieszkania, adres strony internetowej - jeżeli dane te zostały przez wykonawcę podane Zespołowi Żłobków m.st. Warszawy w związku z prowadzonym postępowaniem  o udzielenie zamówienia (w szczególności w formularzu ofertowym, wniosku o dopuszczenie do udziału w postepowaniu, wykazie osób lub innych dokumentach składających się na ofertę)


� Tylko w żłobkach, w których funkcjonuje monitoring wizyjny


� Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego UE lub państwa członkowskiego.





2

[image: image1][image: image2.png]Zesp6t Ztobkéw Miasta Stotecznego Warszawy

ul. Belgijska 4,02-511 Warszawa
tel. 222775200, foks 222775202
sekretariat zespolziobkow@um.warszawa.pl. Ziobkium.warszawa.pl




